2026  年第  2 季度 秦淮区  饮用水水质安全状况信息情况

一、基本信息

根据《中华人民共和国水污染防治法》和《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》的要求，    秦淮区  卫生健康委组织完成了 2026  年第 二 季度的城市生活饮用水水质卫生监测工作。全区共设 10  个监测点，按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750.2-2023）进行监测检验，共检测水样10份，根据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022实施）进行评价：末梢水 10  份，合格 10  份，合格率 100  %。

二、末梢水水质监测结果

| 辖区 | 监测点名称 | 监测季度 | 水样类型 | 取样日期 | 监测项目 | 结果判定 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秦淮区 | 1 末梢水（秦淮区疾控中心） | 第二季度 | 末梢水 | 20260428 | 余氯、菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、pH、肉眼可见物、铁、锰、高锰酸盐指数 | 合格 | --- |
| 秦淮区 | 2 末梢水（南京城建档案馆） | 第二季度 | 末梢水 | 20260428 | 余氯、菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、pH、肉眼可见物、铁、锰、高锰酸盐指数 | 合格 | --- |
| 秦淮区 | 3 末梢水（大光路社区医院） | 第二季度 | 末梢水 | 20260428 | 余氯、菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、pH、肉眼可见物、铁、锰、高锰酸盐指数 | 合格 | --- |
| 秦淮区 | 4 末梢水（中山东路小区） | 第二季度 | 末梢水 | 20260428 | 余氯、菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、pH、肉眼可见物、铁、锰、高锰酸盐指数 | 合格 | --- |
| 秦淮区 | 5 末梢水（九条巷） | 第二季度 | 末梢水 | 20260507 | 余氯、菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、pH、肉眼可见物、铁、锰、高锰酸盐指数 | 合格 | --- |
| 秦淮区 | 6 末梢水（一品嘉园小区） | 第二季度 | 末梢水 | 20260428 | 余氯、菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、pH、肉眼可见物、铁、锰、高锰酸盐指数 | 合格 | --- |
| 秦淮区 | 7 末梢水（路子铺小区） | 第二季度 | 末梢水 | 20260428 | 余氯、菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、pH、肉眼可见物、铁、锰、高锰酸盐指数 | 合格 | --- |
| 秦淮区 | 8 末梢水（区卫生监督所） | 第二季度 | 末梢水 | 20260428 | 余氯、菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、pH、肉眼可见物、铁、锰、高锰酸盐指数 | 合格 | --- |
| 秦淮区 | 9 末梢水（蔚蓝星座小区） | 第二季度 | 末梢水 | 20260428 | 余氯、菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、pH、肉眼可见物、铁、锰、高锰酸盐指数 | 合格 | --- |
| 秦淮区 | 10 末梢水（四方新村幼儿园） | 第二季度 | 末梢水 | 20260428 | 余氯、菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、pH、肉眼可见物、铁、锰、高锰酸盐指数 | 合格 | --- |